|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **公式#\*** | **是否需要ACD** | **是否需要****LT** | **目标屈光度****范围/D** |
| SRK/T、Holladay 1、Hoffer Q | 否 | 否 | / |
| BUII | 选择性 | 选择性 | －10.00~+10.00  |
| Ladas AI Super | 选择性 | 选择性 | －10.00~+10.00 |
| EVO 2.0 | 选择性 | 选择性 | －5.00~+5.00 |
| Haigis  | 是 | 否 | / |
| Kane | 是 | 选择性 | －6.00~+2.00 |
| Pearl-DGS | 是 | 选择性 | －6.00~+3.00 |
| Hill- RBF  | 是 | 是 | －2.50~+1.00 |